Пояснювальна записка

до проекту рішення обласної ради

"Про списання майна комунальної власності"

Проєкт рішення обласної ради "Про списання майна комунальної власності" підготовлено відповідно до Порядку списання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого рішенням обласної ради від 16.12.2016 № 10-21/VIІ, з метою проведення майнових операцій для належного утримання, використання та експлуатації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.

Комунальний заклад "Золотоніська санаторна школа Черкаської обласної ради":

- автомобіль, марки "Москвич" ІЖ, значні тріщини та порізи автомобіля, сидіння та оббивки салону відсутні, радіатор, бензонасос, бензобак-відсутні. Уразі надання дозволу на списання, автомобіль буде зданий на металобрухт, а кошти вилучені з цього використаються на поточні ремонти автомобіля ГАЗ-2752 Соболь, який придбано в 2006 році.

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради":

- інкубатор С-186 TS, через тривалу інтенсивну експлуатацію вийшла з ладу система зволоження мікроконтролер, акріловий ковпак має численні мікротріщини, що порушило герметичність камери, вийшла з ладу система обробки сигналів, тому апарат неможливо використовувати за прямим призначенням;

- система подачі повітря Ventifact, зпрацювались елементи компресорної установки, різьбові з’єднання зруйновані, вигоріли контактні гнізда, вийшов з ладу блок управління.

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Руська Поляна" Черкаської обласної ради":

- апарату рентгенівському "Рентген 30", вийшла з ладу трубка рентгенівська, не працює лічильник підрахунків кількості увімкнень аноду, пошкоджена ізоляція високовольтних кабелів, западання кнопок, перегорів запобіжник, обрив в ланцюгів перемикача.

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради":

- біохімічний аналізатор, вийшов з ладу аналого цифровий перетворювач, не працює блок обробки даних та блок відображення інформації;

- комп’ютер, вийшов з ладу блок живлення, присутні тріщини материнської плати, програмне забезпечення не відповідає сучасним вимогам.

Враховуючи, що відповідно до вимог Порядку списання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого рішенням обласної ради від 16.12.2016 № 10-21/VIІ, первісна (переоцінена) вартість за одиницю (комплект) яких перевищує 15000 гривень здійснено підготовку відповідного проєкту рішення обласної ради.

Начальник відділу обліку та

використання майна управління майном                                           Н. Дудник